采购编号：YNCG（2025）023

资中县中医医院内镜检查床等一批医疗设备采购项目

竞争性谈判文件

（院内自采）

资中县中医医院药械采购中心

设备科共同编制

二〇二五年十一月

目  录

第一部分 竞选邀请	1

第二部分 供应商须知	 .....10

第三部分 资格要求证明材料	15

第四部分 采购项目商务要求	17

第五部分 响应文件格式	19

第六部分 合同主要条款	30

第一部分 竞选邀请

我院拟对内镜检查床等一批医疗设备进行采购。本项目通过在资中县中医医院官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的竞选。

一、项目总体情况

（一）项目名称：资中县中医医院内镜检查床等一批医疗设备采购项目

（二）项目编号：YNCG（2025）023

（三）项目所属年度：2025年

（四）项目所属分类：货物

（五）预算金额（万元）：7.154（大写：柒万壹仟伍佰肆拾元整）

最高限价（万元）：7.154（大写：柒万壹仟伍佰肆拾元整）

项目概况：本项目共1个包，采购内镜检查床等一批医疗设备

二、采购货物及技术要求（不允许进口产品）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜检查床 | 6 | 张 | 0.8 | 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂； 2、平车面板及护栏采用中石化PF材料一次成型，坚实美观； 3、全藏式4片式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 4、该车采用国产的中控刹车系统，稳定，可靠； 5、导向轮装置可轻松操作，方向可控； 6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体一端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架； 7、背板采用国产气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重≥300KG； 8、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间； 9、规格：≥1930*640*500/900mm。 10、配套床垫一张 |  |
| 2 | 动态血压监测仪 | 1 | 台 | 0.95 | ▲1、 测量范围：收缩压：40-260mmHg；舒张压：20-210mmHg；心率：40-200bpm。 2、具备体位运动信息记录功能。 3、具有显示屏，至少包括可同屏显示收缩压、舒张压、心率及电池电量信息。 4、电池剩余电量可观测。 5、数据传输；支持蓝牙、USB数据线。 ▲6、分析软件提供检查信息、数据表、趋势图、散点图、饼图、柱状图、小时数据表信息显示。 ▲7、测量数据不受心房纤颤、房型早搏、室性早搏的干扰。 8、软件可自由设定报告内容、≥4种报告首页样式勾选，无需按页打印。 ▲9、软件打印选项包括首页、数据表、趋势图、散点图、柱状图、饼图、小时数据表、患者日记、使用说明等选项，趋势图可配置≥14项以上指标。 ▲10、软件支持按照设定标准自动生成结论，无需手动输入血压报告结论。 11、软件可以任意设置测量数据的保留路径，支持数据导出EXCEL和XML格式。 12、软件采用数据库管理，支持用户登录设置，登录账号同步电子签名设置。 13、支持设备管理，可系统登记所有设备序列号编号，可控制传输和分析。 14、软件支持中、英2种语言，支持≥72小时分析和趋势图显示。 15、具有客户端和分析端软件，可升级接入医院网络或互联网，实现院内、不同院区、医院与社区、不同城市之间的原始数据及电子报告的传输和共享。 16、可升级网络化功能采用数据库管理方式，实现海量数据的统一管理。 ▲17、为保证动态血压检查流程与报告的统一性，动态血压硬件和软件可兼容医院原有动态血压设备和分析软件（无锡中健），实现互通使用。 |  |
| 3 | 铅围裙（成人） | 1 | 件 | 0.14 | 型号规格：连体式/1000*600mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 4 | 铅围裙（儿童） | 1 | 件 | 0.13 | 型号规格：儿童连体式/700*500mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 5 | 铅方巾（成人） | 2 | 件 | 0.04 | 型号规格：防护巾/400*400mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 6 | 铅方巾（儿童） | 1 | 件 | 0.035 | 型号规格：儿童防护巾/300*300mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 7 | 铅围脖（成人） | 1 | 件 | 0.032 | 型号规格：大领式/580*140mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 8 | 铅围脖（儿童） | 3 | 件 | 0.029 | 型号规格：儿童大领式/500*130mm 铅当量：≥0.5mmPb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 9 | 铅衣（成人） | 2 | 件 | 0.24 | 型号规格：通用式/1000*600mm 铅当量：前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |
| 10 | 铅衣（儿童） | 2 | 件 | 0.21 | 型号规格：儿童式/750*450mm 铅当量：前面≥0.5mmpb，后背及袖子≥0.25mmpb 由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成 使用年限：≥5年 |  |

三、供应商参加竞选应当具备的资格条件

1、基本条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目不接受联合体竞选；

（六）本项目规定的其他要求。

2、特定资格要求：

（一）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求；

（二）供应商拟配送产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。

3、其他类似效力要求：

（一）按本项目规定获取了公开招标文件；

（二）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

四、竞选文件的获取

（一）获取文件的时间期限(即报名时间)：2025年12月9日至2025年12月12日在资中县中医医院官方网站上获取。

（二）竞选文件获取方式：自本项目公告发布之日起，供应商自行进入资中县中医医院官方网站，自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送694101640@qq.com即报名成功。

（三）本项目竞选文件无偿获取。

- 五、竞选地点及时间

（一）竞选时间：2025年12月15日15:00

（二）竞选地点：资中县中医医院综合楼406会议室

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合竞选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。

- 六、联系人及联系电话

组织部门：药械采购中心

联系人：熊老师

联系方式：0832-8165915

监督部门：纪检监察室

监督电话：0832-5602580;0832-5511005

第二部分 供应商须知

- 一、适用范围

- 本竞选文件的最终解释权归资中县中医医院所有。

- 二、供应商的条件

- （一）符合“竞选邀请”第三条规定的条件；

- （二）按照竞选文件“竞选邀请”中第四条规定获取了竞选文件。

- 三、竞选采购费用

- 无论竞选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加竞选活动有关的全部费用。

- 四、响应文件

- （一）响应文件的语言

- 采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

- （二）联合体

- 本项目不接受联合体参与竞选。

- （三）响应文件提供的证明材料

- 1.响应文件的组成：

- 1.1评分要素索引表；

- 1.2报价单；

- 1.3法定代表人授权委托书；

- 1.4承诺函；

- 1.5技术应答表及商务要求应答表；

- 1.6实施及服务方案；

- 1.7对应低价中标具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

- 1.8其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

- 注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效；

- 2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

- （四）响应文件编制、签署

- 响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）,响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

- 供应商应在仔细阅读竞选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第五部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

- 若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

- 响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

- 响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

- 响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。

- （五）响应文件的密封和标注

- 供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。

- 在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、及“响应文件”字样。

- 如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

- （六）响应文件的递交

- 1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点；

- 2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

- （七）评审

- 1.本项目评审方法为：低价中标法。低价中标法是指在招标投标时，谁的报价最低，就由谁中标的评标方法；

- 2.资中县中医医院对未中选原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

- （八）评定程序

- 1.接收响应文件

- 供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

- 2.评审小组对响应文件进行资格审查，资格审查不合格的按照无效响应文件处理，资格审查具体内容如下：

- 2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

- 2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

- 2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

- 2.4报价若高于最高限价；

- 2.5本竞选文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

- 3.针对通过资格审查的供应商，评审小组按照报价最低的供应商为中选候选人。报价相同的，由采购人自行确定；

- 4.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购；

- 5.资中县中医医院将向中选供应商发出中选通知书，中选供应商在中选公告发出后3日内，按照本竞选文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：694101640@qq.com。格式为：“中选供应商名称+项目名称合同”；

- 6.供应商应当书面澄清、说明或者更正：

- 在评审过程中，供应商响应文件实质性符合竞选文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

- 第三部分 资格要求证明材料

- 一、供应商参加竞选应当具备的资格条件：

- （一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （五）本项目不接受联合体竞选；

- （六）本项目规定的其他要求：

- 1.产品所涉及逐级授权经销商和厂家的企业法人营业执照；

- 2.产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械生产（经营）许可证或生产（经营）企业备案表：

- 一类医疗器械：厂家第一类医疗器械生产备案凭证、第一类医疗器械备案凭证、第一类医疗器械备案信息表；

- 二类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商第二类医疗器械经营备案凭证，中华人民共和国医疗器械注册证；

- 三类医疗器械：厂家医疗器械生产许可证，所涉及经销商医疗器械经营许可证，中华人民共和国医疗器械注册证；

- 参选的医疗器械须在提供的第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械经营许可证的经营范围中；

- 3.法定代表人授权委托书和身份证复印件；

- 4.符合国家最新《医疗器械分类目录》要求注册的医疗器械产品注册证或备案凭证；

- 5.响应文件中提供的文件、证照须真实、有效，如发现响应文件中存在造假行为，则视为无效响应。

- 第四部分 采购项目商务要求

一、商务要求

1.交货期为合同签订后 20 天内，具体交货时间可由双方在合同中约定，“交货时间”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

2.交货地点：资中县中医医院或采购合同中约定的指定地点。

3.免费送货上门、安装、调试，并试运行；供方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装，生产日期≤6个月。

4.如需要计量检测，供方应承担初次计量检测费用。

5.供方须在运输及安装过程中匹配足够、适宜的人员、车辆、工具，材料，需方验收合格前，货物的所有风险由供方承担。质保期为不低于验收合格后2年（含整机所有部件，但耗材及易损件除外），并提供终身维护。质保期内出现质量问题，中选供应商在接到通知后应在不超过24小时内响应并提供电话技术支持，电话技术支持未能使设备恢复正常运转，维修人员应在不超过48小时内响应到场，并在随后不超过48小时内完成维修或者更换，并承担修理调换的费用。

6.参选供应商需提供售后服务承诺函；

7.中选供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事；

8.如有设备终身软件免费升级，并免费提供升级所需的硬件。

9.如有免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

10.结算时间和结算方式：医疗设备安装调试完毕并验收合格之日起，乙方向甲方开据正规销售发票后，甲方凭正规发票、验收报告达到付款条件60日内向供应商支付合同价款90%，安装验收合格一年后，采购人在60日内支付合同价款10%。

提供完整的售后服务方案，包括但不限于以上内容。

- 第五部分 响应文件格式

- 一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效竞选处理。

- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身竞选情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

- 注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本竞选文件第二部分(四）响应文件编制、签署和（五）响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。

## 响应文件封面格式：                          正（副）本

响应文件

项目编号：

项目名称：

包    号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二五年  月  日

响应文件内容格式：

一、索引表

| 序号 | 审查 | 评审要素 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 |  | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 |  | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 |  | 承诺函 |  |
| 5 |  | 供应商资格条件及其他特殊资格要求证明材料 |  |
| 6 | 技术 | 技术响应文件及佐证材料 |  |
| 7 | 商务 | 商务响应文件 |  |
| 8 | 服务 | 实施及服务方案 |  |

二、竞选项目报价表

我单位作为供应商,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 竞 选 单 价（元） | 竞 选 数 量 | 单位 | 竞 选 金 额（元） | 注册/备案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写合计： 大写合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

- 三、竞选项目现场报价表

- 第       轮报价/最后报价(根据谈判实际情况选择)

- 一、关于报价表的说明：

- 1、此报价表不需要封装在响应文件中，需供应商单独携带2-3份到谈判现场进行报价；

- 2、报价表是在通过相关评审后，向评审委员会单独密封递交的文件，需由法定代表人或授权代表签字；

- 3、报价表可以供应商的法定代表人或授权代表在报价时填写；

- 4、供应商在未提高响应文件中承诺的服务质量的情况下，其报价不得高于对该项目之前的报价。

| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 竞 选 单 价（元） | 竞 选 数 量 | 单位 | 竞 选 金 额（元） | 注册/备案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小写合计： 大写合计： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、由成交供应商参考现行相关收费标准，并依据自身实力及市场行情自行报价。供应商的所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

- 2、最终报价处可留白，以备采购现场最终报价时现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

## 四、法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     竞选的相关活动，该受委托人在竞选、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）

年   月   日

## 五、承诺函

## 资中县中医医院：

## 我单位作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）本项目规定的其他要求。

（六）此次向资中县中医医院报价的产品为该产品相同品规型号在四川地区的最低报价。

## 二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

## 三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 四、响应文件中提供的能够给予资中县中医医院任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 供应商名称：              （盖单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日  期：2025年 月 日

## 六、供应商应当提供的资格、资质性及其他

## 相关材料

（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

## 七、技术/服务应答表

| 采购文件参数序号 | 采购文件技术参数要求 | 竞选产品技术参数 | 偏离情况 | 参选文件参数对应页码 （并于对应页码进行勾画标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX |  |  |  |
|  | … | … |  | … |

注：供应商必须根据竞选文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供竞选产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或检验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

## 供应商名称：              （盖单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日  期：2025年 月 日

## 八、商务要求应答表

| 序号 | 文件要求 | 应答 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：如与竞选文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与竞选文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞选文件所有商务要求，供应商不得以未作应答而拒不接受。供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

## 供应商名称：              （盖单位公章）

## 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日  期：2025年 月 日

## 九、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

- 第六部分 合同主要条款

请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：694101640@qq.com

邮件名称：公司全称+项目名称合同

待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至资中县中医医院药械采购中心，如为邮寄，地址：资中县重龙镇苌弘路北段396号资中县中医医院综合楼407办公室。

附件：医疗设备采购合同

医疗设备采购合同（自拟）