## Sheet1
设备调研清单
序号 | 设备设施通用 名称 | 主要功能 | 主要适用对象 | 数量需求 | 其它要求 | 推荐品牌/规格/型号 | 市场价（万元） | 推荐设备技术参数 | 推荐设备配套耗材和独家配置（有就填写） | 是否属于医疗器械
1 | 康复信息系统 | 具备：1.康复学科信息化管理功能：（ 1 ）康复诊疗全流程规范化（含患者病历和辅助检查报告在线调阅查询、康复评定、康复医嘱接收下达到设备和治疗端、治疗执行管理、轮岗排班管理、运营数据统计分析、康复治疗记录书写等）；（2）具备康复知识库和康复方案智能化推送；（3 ）实现智能设备后台互联互通，适时共享智能化康复设备的评估报告、治疗报告、设备排班等信息；（4）支持远程和居家康复设备设施接入，实现远程康复设备参数收集、康复方案制定和下达。 2. 医院康复信息化管理功能 （ 1 ）通过数据标准化，打通智能化设备数据接 口，实现康复设备互联互通，集中管理多台设备和采集设备评估和治疗数据。 （2）通过业务接 口，支持内外网部署，帮助医院实现以数据为导向、连接院内外、保障数据安全流通的区域级信息网络。具备智能康复设备管理功能（智能设备适时运行状态看板），提供本辖区不同类别人群信息看板、治疗信息适时更新统计等对元数据标准化管理与数据映射的方式，改善数据孤岛现象，满足互联互通需求。 |  | 1套 | 软件包含与HIS及其他相关软件的接口费用
2 | 上下肢主被动 训练系统 | 响应全场景全周期多年龄段的上下肢主被动训练需求。实现从早期床边完全被动训练， 到中期地面的主被动训练，后期的主动抗阻训练，形成一个完整的全场景训练周期。特 别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 上、下肢运动功能障碍患者 | 1台
3 | 手功能康复机器人 | 通过力驱动，在不同虚拟场景下实现对手指、手腕等关节的评估和训练，具有被动训练、 助力训练、主动游戏训练、抗阻训练等训练模式，通过运动可以降低肌张力、改善血液 循环、增加关节活动度等效果。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放， 实时传输到康复系统。 | 手功能障碍患者 | 1台
4 | 平衡功能评估 与训练系统 | 具备平衡功能评定与训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时 传输到康复系统。 | 平衡功能障碍患者 | 1台
5 | 上肢康复机器 人/上肢康复训 练系统 | 为各种原因导致的上肢运动功能障碍患者提供上肢功能重塑康复训练。量化评估与数据 追踪，实时采集关节活动角度、肌力、运动轨迹等数据，生成客观评估报告，便于医生 精准判断康复进程，调整训练方案；基于力反馈技术实现多样化的趣味任务导向训练， 为上肢功能障碍患者提供被动/主动/助力训练；可根据患者损伤类型与康复阶段， 自定 义训练参数、动作模式。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传 输到康复系统。 | 上肢功能障碍患者 | 1台
6 | 下肢康复 机器人 | 为中枢神经（含脊髓）系统损伤、肌肉骨骼损伤造成的下肢站立和行走障碍的患者提供 下肢功能评估（生成评估报告）和个性化的医疗康复训练，具备基于力反馈的站立训练、 平衡功能训练、踏步训练、多区域行走训练、关节活动度训练等功能。 特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 下肢站立、行走功能障碍患者 | 1台
7 | 数字OT 评估与 训练系统 | 通过传感器、LED 阵列、动态控制算法以及 AI 人工智能技术等，为作业治疗提供了全 新的智能解决方案。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到 康复系统。 | 上肢功能障碍、手眼 协调障碍、认知功能 障碍患者 | 1台
8 | 重复经颅磁刺激仪 | 刺激人体中枢神经和外周神经，通过特定频率的磁脉冲作用于大脑相应功能区，通过高 频和低频刺激调节大脑皮质兴奋性，纠正脑卒中、脑外伤等疾病导致的神经环路失衡。 针对脑卒中后肢体运动障碍，靶向刺激大脑运动皮层，帮助改善肢体的运动控制能力、 肌力及协调能力；改善认知与言语功能；针对失语症患者，作用于语言中枢可辅助改善 言语表达与理解能力；缓解疼痛与情绪障碍，减轻脑卒中后中枢性疼痛，改善患者因疾 病引发的抑郁、焦虑等情绪问题，提升康复治疗依从性。特别要求：后台评估和治疗数 据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 脑卒中、脑外伤、脊 髓损伤、睡眠障碍、 焦虑抑郁状态患者 | 2台 | 儿童一台（双头） 成人一台（双头）
9 | 智能情景互动 训练系统 | 为上下肢功能障碍患者提供智能情景互动训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复 系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 上下肢功能障碍、协 调功能障碍患者 | 1台
10 | 测量•评估套装 | 评估套装至少应包括：握力计/捏力计/压痛计/关节量角器/指关节量角器/脊柱侧凸测量 计/触觉测量卡尺/手指屈伸测量卡/圆周尺等产品 | 康复评估 | 1套
11 | 梯度压力治疗 系统 | 通过压力疗法和神经肌肉电刺激疗法达到促进静脉循环、消除淋巴液水肿、加强动脉灌 注，防止深静脉血栓形成的治疗作用。 | 循环障碍、血栓中高 风险、肢体水肿患者 | 2台
12 | 冲击波治疗仪 | 缓解作用部位的疼痛，促进骨折愈合；用于肌腱末端病、骨不连。 | 疼痛、骨折术后延迟 愈合、不愈合患者 | 1台 | 压电式
13 | 深层肌肉 刺激仪 | 适用于颈腰椎病、慢性软组织损伤引起的疼痛的康复治疗。 | 颈腰椎病、慢性软组 织损伤、疼痛患者 | 1台
14 | 步态功能评估 与训练系统 | 步态功能评定与训练，具备标准步态分析报告。特别要求：后台评估和治疗数据向康复 系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 步态异常患者 | 1台
15 | 磁振热治疗仪 | 采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗，适用于慢性软组织损伤、颈 肩腰腿疼痛等康复治疗。 | 慢性软组织损伤、颈 肩腰腿疼痛患者 | 1台
16 | 心肺康复评定 与训练系统 | 心肺功能评定与康复训练。特别要求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时 传输到康复系统。 | 心肺功能障碍患者 | 1台 | 无创排痰（清肺仪）
17 | 生物反馈治疗 设备 | 适用于神经肌肉功能障碍的辅助治疗。可用于盆底功能评估以及盆底功能训练。特别要 求：后台评估和治疗数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 神经肌肉功能障碍、 盆底功能障碍、神经 源性膀胱、神经源性 肠患者 | 2台 | 便携式的
18 | 神经和肌肉刺激系统 | 通过电刺激技术调控神经肌肉功能，核心作用是唤醒神经支配能力、强化肌肉功能、促 进运动功能重建。 | 神经肌肉功能受损 类疾病患者 | 1台
19 | 辅助行走 机器人 | 具备为需要的患者提供室内外便捷移动和步行辅助功能。 | 站立、行走功能障碍 患者 | 1台
20 | 电动起立床 | 为各种原因导致的站立功能受限患者提供渐进式站立训练。 | 站立功能障碍患者 | 2台
21 | 手法治疗床/电 动诊疗床 | 用于手法治疗。 | 需手法治疗患者 | 10张 | 普通手法治疗床10张
22 | 电动PT 床 | 用于 PT 训练使用。 | 需手法治疗患者 | 3台
23 | 站立架 | 训练患者站立功能 。 | 站立功能障碍患者 | 2台 | 四人站立架
24 | 肋木（ 带肩梯） | 针对青少年、运动损伤、脑卒中后遗症患者进行上肢关节活动训练、柔韧训练、姿势控 制训练、关节稳定性训练等。 | 上肢关节活动障碍、 姿势控制异常、关节 稳定性下降患者 | 1台
25 | 抽屉式阶梯 | 用于患者日常生活阶梯步行训练。 | 阶梯步行功能障碍 患者 | 1台 | 三向
26 | 平衡杠 | 用于患者日常生活步行训练。 | 步行功能障碍患者 | 1台
27 | 简易运动训练 套装 | 配件： 1.哑铃 10 对 2.沙袋（绑式）7 对 3.弹力带 6 条 4.药球*5 5.软式重力球*8 6.弹力绳*5 7.体操棒*3 8.弹力球*3 9. 固定圈*3 10.训练半球* 1 11.平衡垫*2 12.平衡软垫*2 13.瑜伽垫*3 14.瑜伽小球*3 15.普拉提圈*2 16.泡沫轴* 1 17.按摩球*2 18.S 型挂钩*21 | 神经系统、运动系统 功能障碍步行功能 障碍患者 | 1套
28 | 平衡板 | 用于平衡协调训练。 | 平衡功能障碍患者 | 2台 | 带扶手
29 | 运动干预（运动 处方）系统（含 软硬件） | 运动处方干预设备含运动干预 AI 评估系统、恒功率自行车（运动心电、功率、心率信 息采集）、智能人体成分分析、可租借居家运动监测手环（可连接智能血压、血糖、体 脂设备）等。运动处方干预设备可单独配置，也可与减重训练系统共享使用。特别要求： 后台评估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 需要运动处方指导 下运动干预的人群 （慢性病、老年人、 残疾人） | 1台
30 | 颈腰椎牵引仪 | 用于颈椎病、腰椎病的牵引治疗。 | 颈腰椎病患者 | 1台
31 | 电刺激治疗 设备 | 利用不同参数的电流作用于人体神经、肌肉或穴位，实现神经调控、肌肉训练、疼痛缓 解等康复目标。 | 神经肌肉功能障碍 患者 | 2台 | 中频干扰电治疗仪
32 | 超声波治疗 | 利用高频声波的机械振动与温热效应作用于人体深层组织，达到松解粘连的软组织、改 善局部血液循环，缓解肌肉痉挛与僵硬，消炎镇痛与组织修复。 | 组织粘连、疼痛、肌 肉痉挛、炎性疾病患 者 | 1台 | 聚焦式超声波
33 | 非侵入式脑机 接口康复训练 设备 | 通过采集、解码大脑神经信号，绕过受损神经通路，为大脑与外部设备建立直接通信的 技术系统，核心基于神经可塑性原理，通过意图识别 — 运动执行 — 反馈强化的闭环 训练加速神经重塑。用于卒中、脊髓损伤等神经系统疾病康复训练。特别要求：后台评 估数据向康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 神经系统损伤导致 的运动功能损伤 | 1台
34 | 治疗椅 | 治疗椅通过可调节高度、可转移位置与可调节旋转位置等设计，方便治疗师在治疗过程 中体位的转移。 | 治疗师工作用 | 3台
35 | 可调式OT 桌 | 通过可调节高度的设计，方便治疗师根据不同患者情况来调节桌面高度，适用于上肢作 业训练、上肢功能训练等康复训练。 | 上肢功能障碍患者 | 1台
36 | 吞咽障碍 治疗仪 | 通过对喉部肌肉的功能性电刺激和对肌肉的重新训练使咽部肌肉恢复正常收缩。 | 吞咽功能障碍患者 | 1台
37 | 语言、认知疗法 系统 | 利用多媒体对患者语言、认知能力进行评估、训练。特别要求：后台评估和治疗数据向 康复系统全面开放，实时传输到康复系统。 | 语言功能障碍、认知 功能障碍患者 | 1台
38 | 中医湿热敷 | 缓解局部疼痛和疲劳。 | 疼痛类疾病患者 | 1台
39 | 中药熏蒸 治疗仪 | 适用于全身或局部熏蒸，缓解疼痛。 | 疼痛类疾病患者、亚健康人群 | 2台
40 | 电针仪 | 电针治疗。 | 疼痛类疾病、骨关节 疾病、神经系统疾病 患者等 | 10台
41 | 智能木插板 | 取代传统的木插板，可实时监测拔插的动作和正确性，并在训练结束后自动统计。在训 练过程中有多种反馈模式，通过人机交互来训练肩、肘、腕、手控制、眼手协调障碍的 作业训练。 | 智力、精神、肢体残 疾、发育迟缓儿童 | 1台
42 | 儿童坐姿约束 椅 | 为因各种原因引起的躯干肌力下降、耐力下降、注意力不集中等问题导致的坐姿不良、 无法安坐的儿童提供一种姿势引导座椅。 | 智力、肢体残疾儿童 | 3台
43 | 感觉统合训练 套装 | 为受训者提供系统的视觉、听觉、触觉等感官刺激的体验环境，运用互动技术和多媒体 表现方式，进行多感官康复训练。 | 智力、精神、肢体残 疾、发育迟缓儿童 | 1台
44 | 心理沙盘 | 用于心理治疗。 | 心理疾病 | 1台
45 | 其他康复类设备： | 包括但不限于远程居家康复类设备，以及康复医疗领域其他各类专用设备。 |  | 可移动式标准病床：12张，普通标准病床28张。
推荐公司：名称 （盖章） 联系人： 联系电话：